## フォーム
送信者様名 | /様 |  |  |  | UPSOLAR（ＦＡＸ：03-3518-9767） |  |  |  |  | 受付日
。
障害内容その他確認項目を可能な限り記載し御連絡をお願い致します。
販社または施行店様 |  | ご担当者 |  | ご担当者ＴＥＬ |  | ご担当者ＦＡＸ |  |  | ご担当者携帯
株式会社ティーエムアール |  | 廣瀬 |  | ０８０－６１８５－１８５０
施主様名・件名 |  | 施主様連絡先 |  | 設置住所
古寺 敏様 |  |  |  | 兵庫県丹波市春日町黒井３３８－３
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | ﾓｼﾞｭｰﾙ厚さ | 枚数 | モジュール・シリアルＮｏ （※シリアルナンバーの画像データが必ず必要になります） | [5 empty] | 納品年月
UP-M240P |  | 1 | UP124525130202753058 | [5 empty] | H25/5
|  |  | UP124525130203751171 | [5 empty] | 設置年月（運転開始）
設置場所（可能な限り詳細に）
連絡内容（障害内容） |  |  |  |  | 障害発生時の状況（天候や通常と異なる事の有無など詳細に確認）
パネル2枚の中央付近に穴が出来ている。 他にもバックシートが脆くなっているパネルが多いので、（以前に、写真すべて送付済）これから同様の症状が多発する可能性をお伝えしています。 |  |  |  |  | 発生日： |  | 発覚日： | 2023-09-28
[5 empty] | 詳細状況： | 強い雨風の影響？ 台風程の風速はなかったと思われる
その他お客様情報（在宅日、時間など） |  |  |  |  | 修理品・代品送付先（担当者様）連絡
事前に、日時を設定出来れば、いつでも問題ないと思われます。 |  |  |  |  | 住所 |  | 〒
TEL
会社名
荷受けご担当名
納品希望日
納期回答連絡先メールアドレス
※不具合のご連絡をいただいたご担当者様と異なる場合にご記入ください。
＠
＠
注意事項：
１）本受付連絡書をご提示頂かない限り、不具合対応のご依頼を受理しかねます。
２）モジュールの障害が確認されましたら、弊社から代品を送付致します。（返金の対応はしかねます）
３）売電損失、調査費及びモジュール交換作業等にかかる費用は弊社にて負担致しかねます。
■モジュール写真： |  |  |  | シリアル番号写真、電圧値など
特記事項
ここにアップしている写真以外にも、近日中に破れる恐れのあるパネルは多数存在しています。 破れる度にパネル廃棄、交換は、施主様にとっては、工事代の負担が大きいことから、本来は、まとめての交換希望です。去年200枚以上の写真提出済。
一昨年に1枚、去年も1枚、今年も2回目ということで、施主様は大変、ご立腹で、ご不安を抱えて生活されている状況です。

## 記入例
送信者様名 | /様 |  |  |  | UPSOLAR（ＦＡＸ：03-5408-8017） |  |  |  |  | 受付日
障害内容その他確認項目を可能な限り記載し御連絡をお願い致します。
販社または施行店様 |  | ご担当者 |  | ご担当者ＴＥＬ |  | ご担当者ＦＡＸ |  |  | ご担当者携帯
○○株式会社 |  | ○○様 |  | 123-456-789 |  | 123-456-789 |  |  | 090-123-1234
施主様名・件名 |  | 施主様連絡先 |  | 設置住所
○○様 ○○案件 |  | 080-123-1234 |  | ○○県○○市○○区○○丁目○-○
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | ﾓｼﾞｭｰﾙ厚さ | 枚数 | モジュール・シリアルＮｏ （※シリアルナンバーの画像データが必ず必要になります） | [5 empty] | 納品年月
UP-M250P | 35 | 1 | ＵＰＮ12345678901234567 | [5 empty] | 2015-08-25
設置年月（運転開始）
2015-08-25
設置場所（可能な限り詳細に）
砕石敷き整地に傾斜10度にて野立てで設置
連絡内容（障害内容） |  |  |  |  | 障害発生時の状況（天候や通常と異なる事の有無など詳細に確認）
ﾓｼﾞｭｰﾙ1枚の開放電圧値が他のモジュールより低い |  |  |  |  | 発生日： | 2015-10-01 |  | 発覚日： | 2015-10-01
[5 empty] | 詳細状況： | 測定機器で開放電圧を測定した結果、 １枚のモジュールが他モジュールより低い電圧値だった。 数値は写真添付。
その他お客様情報（在宅日、時間など） |  |  |  |  | 修理品・代品送付先（担当者様）連絡
[5 empty] | 住所 |  | 〒123-0001
○○県○○市○○区○○丁目○-○
[5 empty] | TEL |  | 123-456-789
[5 empty] | 会社名 |  | △△株式会社
[5 empty] | 荷受けご担当名 |  | □□様
[5 empty] | 納品希望日 |  | 2015-10-21
納期回答連絡先メールアドレス
※不具合のご連絡をいただいたご担当者様と異なる場合にご記入ください。
[5 empty] | niuketantou |  |  | ＠ | ookabusikikaisya.com
＠
注意事項：
１）本受付連絡書をご提示頂かない限り、不具合対応のご依頼を受理しかねます。
２）モジュールの障害が確認されましたら、弊社から修理品・代品を送付致します。（返金の対応はしかねます）
３）売電損失及び調査に関する費用の発生は、弊社にて負担しかねます。
■モジュール写真：
特記事項
別途写真サンプル参照