## フォーム
送信者様名 | 株式会社日本クリーンテック 安藤 |  |  |  | UPSOLAR（ＦＡＸ：03-3518-9767） |  |  |  |  | 受付日
障害内容その他確認項目を可能な限り記載し御連絡をお願い致します。
販社または施行店様 |  | ご担当者 |  | ご担当者ＴＥＬ |  | ご担当者ＦＡＸ |  |  | ご担当者携帯
株式会社日本クリーンテック |  | 安藤 |  | 086-239-2590 |  | 086-239-2591
施主様名・件名 |  | 施主様連絡先 |  | 設置住所
株式会社日本クリーンテック |  | 086-239-2590 |  | 〒702-8015 岡山県岡山市南区阿津944-2
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | ﾓｼﾞｭｰﾙ厚さ | 枚数 | モジュール・シリアルＮｏ （※シリアルナンバーの画像データが必ず必要になります） | [5 empty] | 納品年月
ＵＰ-Ｍ255Ｍ | 40 | 1 | UPN34525130621790153 | [5 empty] | 2013-12-01
設置年月（運転開始）
2014-02-15
設置場所（可能な限り詳細に）
平地に傾斜15度にて、野立てで設置
連絡内容（障害内容） |  |  |  |  | 障害発生時の状況（天候や通常と異なる事の有無など詳細に確認）
I-Vカーブ測定では、閾値を60％と設定しているため、発電量十分と判定をされていますが、クラスタ故障だと思われます。 |  |  |  |  | 発生日： | 2024-02-07 | 発覚日： |  | 2024-02-07
[5 empty] | 詳細状況： | 詳細は、サーモグラフィ画像写真、I-Vカーブ測定値データを別紙に添付していますので、ご確認ください。
その他お客様情報（在宅日、時間など） |  |  |  |  | 修理品・代品送付先（担当者様）連絡
修理・交換等に関する連絡先は、施工店（株式会社日本クリーンテック）までお願いします。 その他、発電所配置図および製造番号写真を別紙にて添付。 |  |  |  |  | 住所 |  | 〒700-0066
岡山県岡山市北区野殿西町1652-3
[5 empty] | TEL |  | 086-239-2590
[5 empty] | 会社名 |  | 株式会社日本クリーンテック
[5 empty] | 荷受けご担当名 |  | 安藤
納品希望日
納期回答連絡先メールアドレス
※不具合のご連絡をいただいたご担当者様と異なる場合にご記入ください。
＠
＠
注意事項：
１）本受付連絡書をご提示頂かない限り、不具合対応のご依頼を受理しかねます。
２）モジュールの障害が確認されましたら、弊社から代品を送付致します。（返金の対応はしかねます）
３）売電損失、調査費及びモジュール交換作業等にかかる費用は弊社にて負担致しかねます。
■モジュール写真： |  |  |  | シリアル番号写真、電圧値など
特記事項
※別途添付

## 記入例
送信者様名 | /様 |  |  |  | UPSOLAR（ＦＡＸ：03-5408-8017） |  |  |  |  | 受付日
障害内容その他確認項目を可能な限り記載し御連絡をお願い致します。
販社または施行店様 |  | ご担当者 |  | ご担当者ＴＥＬ |  | ご担当者ＦＡＸ |  |  | ご担当者携帯
○○株式会社 |  | ○○様 |  | 123-456-789 |  | 123-456-789 |  |  | 090-123-1234
施主様名・件名 |  | 施主様連絡先 |  | 設置住所
○○様 ○○案件 |  | 080-123-1234 |  | ○○県○○市○○区○○丁目○-○
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | ﾓｼﾞｭｰﾙ厚さ | 枚数 | モジュール・シリアルＮｏ （※シリアルナンバーの画像データが必ず必要になります） | [5 empty] | 納品年月
UP-M250P | 35 | 1 | ＵＰＮ12345678901234567 | [5 empty] | 2015-08-25
設置年月（運転開始）
2015-08-25
設置場所（可能な限り詳細に）
砕石敷き整地に傾斜10度にて野立てで設置
連絡内容（障害内容） |  |  |  |  | 障害発生時の状況（天候や通常と異なる事の有無など詳細に確認）
ﾓｼﾞｭｰﾙ1枚の開放電圧値が他のモジュールより低い |  |  |  |  | 発生日： | 2015-10-01 |  | 発覚日： | 2015-10-01
[5 empty] | 詳細状況： | 測定機器で開放電圧を測定した結果、 １枚のモジュールが他モジュールより低い電圧値だった。 数値は写真添付。
その他お客様情報（在宅日、時間など） |  |  |  |  | 修理品・代品送付先（担当者様）連絡
[5 empty] | 住所 |  | 〒123-0001
○○県○○市○○区○○丁目○-○
[5 empty] | TEL |  | 123-456-789
[5 empty] | 会社名 |  | △△株式会社
[5 empty] | 荷受けご担当名 |  | □□様
[5 empty] | 納品希望日 |  | 2015-10-21
納期回答連絡先メールアドレス
※不具合のご連絡をいただいたご担当者様と異なる場合にご記入ください。
[5 empty] | niuketantou |  |  | ＠ | ookabusikikaisya.com
＠
注意事項：
１）本受付連絡書をご提示頂かない限り、不具合対応のご依頼を受理しかねます。
２）モジュールの障害が確認されましたら、弊社から修理品・代品を送付致します。（返金の対応はしかねます）
３）売電損失及び調査に関する費用の発生は、弊社にて負担しかねます。
■モジュール写真：
特記事項
別途写真サンプル参照